行政处罚决定书

汕环陆丰罚字〔2024〕29号

当事人：陆丰市甲子南泰五金家具配件厂

统一社会信用代码：92441581MA4W9DGH9C

地址：陆丰市甲子镇陆惠公路渔池路口

经营者：江炳森

一、环境违法事实与证据

2024年8月2日，我局执法人员依法对陆丰市甲子南泰五金家具配件厂（以下简称：你厂）进行现场检查时，你厂正在生产作业。经查，你厂主要从事五金配件（螺丝）的生产加工，厂内主要的建筑为六间铁皮结构的厂房，厂内主要生产设备有120台打螺丝机及1套铁线除锈设施，主要工艺流程为：****，你厂除锈工艺过程中有废水产生，你厂有配套建设污染防治设施，废水通过添加片碱进行处理后排向市政管网。

8月2日，汕尾市生态环境局陆丰分局生态环境监测站对你厂污水处理设施总排放口进行采样，并送广东省汕尾生态环境监测站进行监测，根据2024年8月5日出具的《监测报告》（（汕）环境监测（WW）字（2024）第0001号）的监测结果显示，参照广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB 44 1597-2015）表2“非珠江三角水污染物”排放限值，你厂排放的生产废水pH值超标准下限1.7个单位、化学需氧量超标0.15倍、总锌超标1.05倍、总铁超标486.5倍、总铝超标9.7倍。即你厂存在超过水污染物排放标准排放水污染物的环境违法行为。

综上，你厂的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条：“排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。”的规定。

2024年8月26日，我局向你厂送达《责令改正违法行为决定书》（汕环陆丰违改字〔2024〕34号），责令立即停止违法行为，在收到本决定书之日起1个月内按照要求完善污染防治设施的运行管理，确保水污染物达标排放。2024年10月14日，我局执法人员对你厂进行后巡查，现场你厂没有生产作业，你厂向我局提交的广东卓鸿检测技术有限公司于2024年10月11日出具的《检测报告》（报告编号：GDZH（环）2410113）的检验检测结果显示，你厂于2024年10月10日所采污水水样pH值、化学需氧量、六价铬、总铬、总镍、总镉、总银、总铅、总铜、总锌、总铁、总铝符合广东省地方标准《电镀水污染物排放标准》（DB 44 1597-2015）表2“珠江三角水污染物”非排放限值”。

2024年11月27日，我局向你厂送达《汕尾市生态环境局行政处罚事先（听证）告知书》（汕环陆丰罚告字〔2024〕31号），明确告知你厂违法事实、处罚依据和拟作出的行政处罚，并告知你厂依法有权要求举行听证或向我局提出陈述、申辩和提出公开道歉申请以降低处罚的期限和权利。你厂在我局告知的期限内未向我局提出举行听证或陈述、申辩。

2024年11月28日，你厂向我局提出公开道歉申请。2024年12月2日，你厂在《汕尾日报》刊登了《公开道歉及环境守法承诺书》。

以上事实有2024年8月2日对你厂现场执法检查时所做的《汕尾市生态环境局现场检查（勘察）笔录》；2024年9月3日、2024年10月14日对你厂进行后巡查时所做的《汕尾市生态环境局现场检查（勘察）笔录》；2024年8月5日对你厂经营者进行调查询问时所做的《汕尾市生态环境局调查询问笔录》；2024年8月2日、2024年9月3日、2024年10月14日现场拍摄的照片、《汕尾市生态环境局责令改正违法行为决定书》（汕环陆丰违改字〔2024〕34号）；《汕尾市生态环境局行政处罚事先（听证）告知书》（汕环陆丰罚告字〔2024〕31号）；2024年8月26日、2024年11月27日《送达回执》；2024年8月5日查询广东省“三线一单”应用平台截图；2024年8月5日出具的《监测报告》（（汕）环境监测（WW）字（2024）第0001号）；2024年10月11日出具的《检测报告》（报告编号：GDZH（环）2410113）；2024年12月2日《汕尾日报》等证据为凭。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第二项“违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处十万元以上一百万元以下的罚款；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭：（二）超过水污染物排放标准或者超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物的；”的规定，结合《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》“第二章 水污染防治类 七、超过水污染物排放标准或超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物 §2.7.1 裁量标准”的规定，你厂超过水污染物排放标准排放水污染物的违法行为裁量要素为：“裁量起点（7%）”“超标因子数目：3个以上（8%）”“排污情况：排放B类水污染物（0%） ”“排放口所在区域：一般区域（0%）”“废水日排放量：50吨以下（0%）”“超标情况：超标20倍以上或超量80%以上（23%）”；“近二年同类违法行为情况（含本次）：1次 （0%）”，综上，裁量要素总和为：7%+8%+0%+0%+0%+23%+0%=38%。可处罚金额=裁量百分值总和×100万元=（7%+8%+0%+0%+0%+23%+0%）×100万元=380000元。因你厂在行政处罚决定作出前已改正生态环境违法行为，且在《汕尾日报》上公开道歉并作出生态环境守法承诺的行为符合《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条第一款：“当事人在行政处罚决定作出前改正生态环境违法行为，向生态环境主管部门提出公开道歉申请并在地市级以上主要媒体或网站上公开道歉、作出生态环境守法承诺的，按罚款标准的30%-50%降低处罚；降低后的罚款额低于法定最低罚款额的，按法定最低罚款额处罚。......”的规定，我局决定对你厂的违法行为按50%进行减免，减免后对你厂作出如下行政处罚【最终处罚金额=（裁量百分值总和×100万元）×50%】=【（38%×100万元）×50%==190000元】：

1.处罚款人民币190000元（大写：壹拾玖万元）整的行政处罚。

限你厂在接到本处罚决定书之日起十五日内，到我局开具广东省非税收入一般缴款书，按缴款书规定缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请复议或者提出诉讼的途径和期限

你厂如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向汕尾市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内向海丰县人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请海丰县人民法院强制执行。

汕尾市生态环境局

2024年12月5日